Driftinstruktioner

Jordfelsbrytare:

I lägenhetens elanläggning finns installerat 1st jordfelsbrytare. Jordfelsbrytaren skyddar hela elanläggningen. Jordfelsbrytaren finns installerad i elcentralen.

Skulle jordfelsbrytaren utlösa, finns instruktioner för felsökning noterade på anslag placerat på insidan av dörr till elcentral.

Obs, för att fullgod funktion framledes skall erhållas på brytaren, finns underhållsinstruktioner på samma anslag.

Driftstörningar elanläggning:

Skulle lägenhetens spänningsförsörjning helt eller delvis försvinna, kontrollera följande punkter:

1.Automatsäkringarna och/eller jordfelsbrytare placerad i invändig central.

Automatsäkringarna skall vid normal drift vara i uppfällt läge. Skulle någon automat löst ut ser man detta genom att automatens knapp står i nedre läge. Återställ automaten genom att trycka upp knappen. Skulle automaten åter utlösa, kontakta behörig elinstallatör för felets avhjälpande.

2.Huvudsäkringar finns placerade i centralrummet på bottenplan. Vid misstänkt strömbortfall när både jordfelsbrytare och automater är tillslagna. Kontakta fastighetsskötare, kontaktuppgifter finns i er bopärm, för kontroll av huvudsäkringarna.

3. Belysningsarmaturer styrda över dimmer kan slockna helt när någon ljuskälla i armaturen går sönder och dimmerns inbyggda säkring löser ut. Den inbyggda säkringen återställer sig själv efter en stund.